Опросный лист

по комплектации дизельных электростанций

Стандартная комплектация

| 1-ая степень автоматизации (ручной запуск) | 2-ая степень автоматизации (автоматический запуск) |
| --- | --- |

# Контактная информация

| ## Название Вашей организации |  |
| --- | --- |
| Город местонахождения заказчика |  |
| Место эксплуатации |  |
| Номер телефона (с кодом города) |  |
| Номер факса (с кодом города) |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо (ФИО) |  |
| Объект, на котором планируется использование электростанций |  |

Условия установки и эксплуатации

| Климатические условия |  |
| --- | --- |
| Минимальная температура воздуха, С 0 |  |
| Максимальная температура воздуха, С 0 |  |
| Повышенная влажность |  |
| Повышенная запыленность |  |
| Высота над уровнем моря, м |  |
| Предполагаемое размещение |  |
| в населенном пункте |  |
| вне населенного пункта |  |
| Установка |  |
| на улице |  |
| специализированное помещение |  |
| подсобное помещение |  |
| мобильная установка |  |

Мощностные характеристики и параметры нагрузки

| ##### Единовременная мощность всех возможных потребителей ДЭС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Напряжение, В (230 или 400, 1 ф или 3 ф) |  |  |  |
| ## Максимальная | кВт |  | кВА |
| Минимальная | кВт |  | кВА |
| Типичная | кВт |  | кВА |
| Планируемое увеличение мощности до |  | кВт, в ______ году |  |

Режим работы

| Основной источник электропитания (ручной запуск) Применяются для выработки электроэнергии при переменной нагрузке в качестве основной электросети. Для них не установлены ограничения продолжительности работы в течение года, и они допускают 10% перегрузку в течение одного часа каждые 12 часов работы. | Резервный источник электропитания (автоматический запуск) Применяются для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной электросети. Не допускают перегрузки, суммарное время работы ДГУ не более 500 часов в год. | Другой тип эксплуатации, указать какой именно |
| --- | --- | --- |
| ## Необходимый временной интервал до момента включения ДГ при пропадании напряжения в питающий сети, с |  |  |
| ## Время работы без присутствия человека, ч |  |  |

Необходимость параллельной работы

| Нет | Одиночная работа в параллель с сетью | Групповая параллельная работа | Групповая параллельная работа в параллель с сетью |
| --- | --- | --- | --- |

Характеристика нагрузки

| Используемое оборудование |  | Кол-во | Потребляемая мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| Компьютерная и офисная техника |  |  |  |
| Бытовые приборы |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |
| Нагревательные приборы |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Стройинструмент |  |  |  |
| Электродвигатели |  |  |  |
| Башенные краны |  |  |  |
| UPS – источник бесперебойного питания мощностью |  |  |  |
| Другое, указать что именно: |  |  |  |
| ## Наличие резко переменной нагрузки |  |  |  |
| Номинальный суммарный ток А | Максимальный стартовый ток А |  |  |

Ограничения по габаритам и весу оборудования

| Длина, мм |  |
| --- | --- |
| Ширина, мм |  |
| Высота, мм |  |
| Вес, кг |  |

Дистанционный мониторинг и управление

| Локальный контроль и управление (расстояние до 1000 м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С помощью компьютера |  | С дублирующего пульта управления |  |
| Удаленный контроль и управление (расстояние неограниченно) |  |  |  |
| Коммутируемая телефонная линия | #### GSM-сеть |  | Ethernet-сеть |
| Интерфейс и программное обеспечение |  |  |  |

Условия поставки

| Количество |  |
| --- | --- |
| Желаемый срок поставки |  |
| Способ доставки |  |
| Самовывоз г. Екатеринбург со склада поставщика |  |
| Автомобильная доставка до (наименование населенного пункта) |  |
| Железнодорожная доставка до (наименование станции) |  |

Дополнительные опции

| Глушители шума (для ДГ мощностью 60, 75, 100 кВт) |  |
| --- | --- |
| Комплект аккумуляторных батарей типа 6СТ |  |
| Подогреватель жидкостный ПЖД (для электростанций с ручным запуском) |  |
| Электрический подогреватель ОЖ от внешней сети 220 В (для электростанций с ручным запуском) |  |
| Электронный регулятор частоты вращения двигателя |  |
| Заслонка аварийного останова двигателя |  |
| Система автоматической подзарядки аккумуляторных батарей при неработающей электростанции (для электростанций с ручным запуском) |  |

Дополнительные работы

| Шеф-монтаж |  |
| --- | --- |
| Пуско-наладка |  |

Дополнительные пожелания заказчика